## Erläuterung
Energie- & Kosteneinsparung durch Wärmedämmung
Dieses Tool gibt eine grobe Ersteinschätzung über die Energie- und Kosteneinsparung , welche
durch eine nachträgliche Wärmedämmung der Gebäudehülle erreicht werden kann.
Um ein Vergleich zwischen verschiedenen Dämmstoffen zu erhalten, kann man vier verschiedene |  | 1. Standort eingeben
Varianten durchkalkulieren. |  | 1. Standort eingeben
Grüne Felder sind dabei prinzipiell Eingabefelder (Eingabefelder / Dropdownliste), weiße Felder
sind Ausgabe- bzw. Ergebnisfelder.
1. Zuerst wird die Breite und Höhe der zu dämmenden Wand eingegeben um die zu dämmende Fläche
zu berechnen.
2. Um den U-Wert der vorhanden Wand zu erhalten, soll dieser über den U-Wert-Rechner von
www.u-wert.net ermittelt und in das Tool eingepflegt werden.
3. Um den U-Wert der neuen Dämmschicht, welche aufgetragen werden soll, zu ermitteln, soll über ein
Drop-Down-Menü die Art der Dämmung sowie deren Dicke gewählt werden. Daraufhin errechnet das
Tool den U-Wert dieser Schicht.
4. Die Eingabe des neuen U-Wertes erfolgt analog zu Punkt 2. Jedoch muss beachtet werden das die
neue Dämmschicht mit in den Wandaufbau eingefügt wird.
5. Um die Energieeinsparung zu berechnen, wird zuerst der Energieverlust über die Wand von Bestand
und Neu bestimmt. Das erfolgt unter zuhilfenahme der Gradtagzahl (GTZ). Im Tool wurde die GTZ von Erfurt
hinterlegt. Für eine grobe Betrachtung ist dies ausreichend genau.
6. Um die Kostenersparnis zu erhalten, muss der aktuell zu zahlende Brennstoffpreis ermittelt werden
werden. Daraufhin ermittelt das Tool die eingesparten Kosten.
eingesparten Kosten. Der voreingetragene Faktor für die Wärmeerzeugung, bezieht dabei die Umwandlungs-
Verluste der Wärmebereitstellung mit ein.
7. Die Investitionskosten erhalten Sie, in dem Sie den flächenspezifischen Preis ihres gewählten
Dämmstoffes eintragen. Mit Hilfe der bereits ermittelten Fläche werden die Investitionskosten
ermittelt.
8. Abschließend wird vom Tool ermittelt, nach wieviel Jahren sich die neue Dämmschicht amortisiert hat.

## Haftungsauschluss
Haftungsauschluss: Die Exel-Anwendung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt als Entscheidungshilfe für die Tätigung von Energie-Einspar-Investitionen erstellt. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung der dargebotenen Informationen bzw. Berechnungswerkzeuge verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Verfassers kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Verfasser behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

## Tool
| Energie- & Kosteneinsparung durch Wärmedämmung | Drop-Down-Menü
Eingabefelder
|  | Variante I |  | Variante II |  | Variante III |  | Variante IV
Fläche des Bauteils | Höhe [m] ¦ Breite [m] der zu dämmenden Fläche | 2 | 10
| zu dämmende Fläche [m²] | 20
U-Wert Bestand | U-Wert des bestehenden Außenwandaufbaus [W/(m·K)], falls nicht bekannt gem. Link ermitteln: | 0.8
www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
U-Wert nachträglicher Wärmeschutz | Dämmstoff | Steinwolle |  | Hartschaum, EPS
| λ-Wert [W/(m·K)] ¦ Dicke [mm] | 0.04 | 200 | 0.04 |  | #N/A |  | #N/A
| U-Wert des Dämmstoffes [W/(m²·K)] | 0.2 |  | #DIV/0! |  | #N/A |  | #N/A
U-Wert Neu | U-Wert des neuen Außenwandaufbaus [W/(m·K)] gem.: | 0.4
www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
Energieeinsparung | Gradtagzahl langjähriges Mittel [Kd] www.iwu.de/fileadmin/user_upload/.../Gradtagszahlen_Deutschland.xls | 4086
| Energieverlust Bestand ¦ Energieverlust Neu [kWh/a] | 1569.024 | 784.512 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Energieeinsparung [kWh/a] | 784.512 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Kosteneinsparung | Brennstoffkosten [ct/kWh] | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5
| Faktor Wärmeerzeugung pausch. I Wärmekosten [ct/kWh] | 0.85 | 7.6471 |  | 7.6471 |  | 7.6471 |  | 7.6471
| Kosteneinsparung [€/a] | 59.9921 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Investitionskosten | Preis Wärmedämmung pro m² [€/m²] | 80
| Gesamtkosten Dämmstoff [€] | 1600 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Amortisation | Amortisationszeitraum: [a] | 26.6702 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Note on D19: ThEGA: Die Gradtagzahl wurde der einfacherhalber vo Erfurt gewählt und bezieht sich auf die jeweils angegebene Innentemperatur und einer Heizgrenztemperatur von 15°C

## Werte
Lambda-Werte | W/mK | Dicke in mm | Innentemperatur | GTZ | Standort | N-AT
|  | 10 | 18 | 3319 | Erfurt | -14
Dämmmatten & -wolle |  | 15 | 19 | 3583 | Nordhausen | -14
Flexible Holzfaserdämmplatte | 0.039 | 20 | 20 | 3847 | Suhl | -16
Glaswolle WLG032 | 0.032 | 25 | 21 | 4111 | Eisenach | -16
Glaswolle WLG035 | 0.035 | 30 | 22 | 4375 | Gera | -14
Glaswolle WLG040 | 0.04 | 40 | 23 | 4639
Hanf | 0.04 | 50 | 24 | 4903
Mineralwolle WLG032 | 0.032 | 60 | 25 | 5167
Mineralwolle WLG035 | 0.035 | 80 | 26 | 5431
Schafwolle | 0.04 | 100 | 27 | 5695
Steinwolle | 0.04 | 120
Zelluloseplatten | 0.04 | 140
160
Dämmplatten |  | 180
Hartschaum, EPS | 0.04 | 200
Hartschaum, EPS 035 | 0.035 | 220
Hartschaum, PUR (unbeschichtet) | 0.03 | 240
Hartschaum, PUR, vlieskaschiert | 0.028
Hartschaum, PUR, alukaschiert | 0.025
Hartschaum, XPS | 0.04
Holzfaserdämmplatte | 0.045
Kalziumsilikatplatte | 0.06
Kork | 0.05
Mineraldämmplatte | 0.045
Perlite | 0.045
Schaumglas | 0.04
Schilfrohr | 0.065
Styropor | 0.04
Vakuumdämmung | 0.007
Dämmschüttung
Blähglas-Lehm-Schüttung | 0.09
EPS Granulat | 0.035
Holzfasern | 0.04
Jasmin Naturdämmstoff | 0.045
Nanogel-Granulat | 0.021
Perlite (Dämmschüttung) | 0.05
SLS 20 Einblasdämmstoff | 0.035
Schaumglasschotter | 0.09
Schlacke | 0.23
Zellulose | 0.04
ecoglas Schaumglagranulat | 0.07